## Registre NC
Registre des non-conformités · Laboratoire d’essais
Tenu par Qualité et certification (Sofia Benali) · Extrait 2025–2026
Document fictif de formation · Abibas Sport (entreprise fictive)
N° | Ouverture | Produit | Essai | Constat | Cause | Action corrective | Statut | Clôture
NC-2025-014 | 14 octobre 2025 | LP-400 | Tirs répétés, série 3 | Fuite de valve : pression résiduelle 0,58 bar (critère ≥ 0,64 bar). | Valve mal collée sur la vessie. | Nouvelle colle de valve et contrôle de la valve à 100 %. Essai repris (RA-L400-03). | Clôturée | 20 novembre 2025
NC-2025-021 | 16 octobre 2025 | LP-400 | Absorption d’eau | Prise d’eau à une couture après la pluie. | Couture piquée trop perméable. | Nouveau thermocollage des panneaux. Essai repris (RA-L400-03). | Clôturée | 20 novembre 2025
NC-2026-003 | 10 février 2026 | LP-400 | Froid | Rebond à froid 112 cm, hors critère. | Lot de vessies trop rigide au froid. | Changement de fournisseur de vessie. | Clôturée | 30 avril 2026